安全阀5年评估结果风险矩阵图

	POF\COF
	COF=A
	COF=B
	COF=C
	COF=D
	COF=E
	等级

	POF=5
	2
	4
	6
	8
	
	高风险

	POF=4
	32
	
	3
	6
	
	中高风险

	POF=3
	6
	
	7
	45
	1
	高风险

	POF=2
	3
	2
	32
	106
	48
	中高风险

	POF=1
	
	1
	1
	5
	
	中高风险

	合计
	43
	7
	49
	170
	49
	318



风险等级图例：    ■ 高风险    ■ 中高风险    ■ 中风险    ■ 低风险  

风险等级分布统计
	高风险
	中高风险
	中风险
	低风险
	

	9台
(2.8%)
	114台
(35.8%)
	183台
(57.5%)
	12台
(3.8%)
	



合计评估安全阀：318 台




